## 논문 정리
No | 논문 제목 | 핵심 저자/연도 | 주요 연구 내용 | 적용 센서/기구 | 측정 변인 | 분석 및 제어 기법 | 본 연구 적용점
1 | Soft robotic glove for hand rehabilitation and task-oriented training | Polygerinos et al. (2015) | 엘라스토머와 섬유 강화 복합재를 이용한 공압 소프트 장갑의 설계 및 역학 모델링 | 섬유강화 실리콘 액추에이터(SPA) | 손가락 관절각(MCP, PIP, DIP), 발생 굽힘력(Block force) | 비선형 팽창 역학 모델링, 개루프 압력 제어 | 공압 챔버 팽창 압력 범위(0~150 kPa) 및 손가락별 발생 토크/파지력 벤치마크 기준
2 | A soft robotic glove for stroke rehabilitation with bilateral mirror training | Yap et al. (2017) | 건측 데이터 장갑 신호를 활용한 환측 소프트 공압 장갑의 실시간 양방향 미러링 제어 | Flex 굽힘 센서 + PneuNets 공압 장갑 | 건측 관절 굴곡각, 환측 추종 각도, fNIRS 대뇌 활성도 | 마스터-슬레이브 실시간 동기화, 신경가소성 검증 | 양방향 미러테라피 제어 파이프라인 및 건측-환측 동기화 프로토콜의 표준 모델
3 | Soft robotic glove for post-stroke hand rehabilitation: design, control, and clinical evaluation | Heung et al. (2019) | 패브릭 기반 경량 소프트 장갑을 통한 능동/수동 복합 재활 훈련 및 임상 평가 | 패브릭 일체형 공압 챔버 + 압력 센서 | 관절가동범위(ROM), 파지력, 근활성도(sEMG) | 능동 보조(Active-assist) 및 저항 운동 모드 제어 | 경량 패브릭 일체형 장갑 구조 및 착용성(Donning/Doffing) 개선 설계 반영
4 | Modeling and inverse compensation of hysteresis in soft pneumatic actuators | Gu et al. (2021) | 일반화된 Prandtl-Ishlinskii 모델을 이용한 소프트 공압 구동기의 비선형 히스테리시스 역보정 | 공압 벤딩 액추에이터 + 광학 추적 | 인가 압력 vs 굽힘 각도 궤적, 히스테리시스 오차 | Generalized Prandtl-Ishlinskii (GPI) 역모델 | 10월 핵심 과제인 공압 액추에이터 가압-감압 비대칭 히스테리시스 역보정 알고리즘
5 | Closed-loop position and force control of soft robotic gloves using embedded flexible sensors | Xydas et al. (2023) | 장갑에 내장된 유연 굽힘 센서 피드백을 통한 고정밀 폐루프 각도 및 힘 제어 구현 | 임베디드 플렉서블 벤딩 센서 + 공압 밸브 | 목표 각도 vs 실제 각도 오차, 정상상태 응답시간 | Closed-loop Anti-windup PID 제어 (RMSE < 2.5°) | 11월 목표-실제각 오차 기반 실시간 피드백 제어기 및 안정성/지연시간 최적화
6 | Clinical evaluation of a soft robotic glove for hand rehabilitation in stroke patients | Radder et al. (2019) | 만성 뇌졸중 환자 대상 6주간 소프트 장갑 자가 훈련 프로토콜 및 기능 회복 실증 | 웨어러블 소프트 장갑 시스템 | FMA-UE, Box and Block Test (BBT), MAS 경직도 | 임상 척도 사전-사후 비교 및 통계적 유의성 검정 | 에스포항병원 협력 임상 프로토콜 설계 및 정량적 유효성 평가지표(FMA, BBT) 표준화
7 | Synergistic effects of robot-assisted mirror therapy on upper limb motor function | Shi et al. (2021) | 아급성 뇌졸중 환자 대상 로봇 보조 미러테라피(RMT)의 상지 운동 기능 회복 시너지 효과 검증 | 로봇 미러테라피 시스템 | FMA-UE, ARAT, MBI(일상생활동작 수행능력) | 단일군 vs 대조군 무작위 배정 비교 임상 | 에스포항병원 재활 환자군 대상 미러테라피 일상동작(ADL) 5종 훈련 과제 선정 근거

## 주요 용어
No | 단어(한글) | 단어(영문) | 학술적 의미 및 메커니즘 | 본 연구 적용 및 분석 방법
1 | 소프트 공압 액추에이터 | Soft Pneumatic Actuator (SPA) | 유연한 탄성 고분자 챔버에 압축 공기를 주입하여 팽창 변형을 통해 굽힘 모멘트를 발생시키는 구동기 | 손가락 배면에 부착되어 환자의 손가락 굴곡/신전 보조 토크(최대 8 N·cm 이상) 인가
2 | 양방향 미러테라피 | Bilateral Mirror Therapy (BMT) | 건측(정상 손)의 능동 운동을 감지하여 환측(마비 손)을 로봇으로 동일하게 동기화 구동하는 양측성 상지 재활 기법 | 마스터 장갑의 굴곡 신호를 슬레이브 공압 장갑에 100ms 내로 전달하여 신경가소성 자극
3 | 히스테리시스 | Hysteresis | 시스템의 출력이 현재 입력뿐만 아니라 과거 입력 이력(경로)에 의존하는 비선형 지연/잔류 현상 | 가압 시(팽창)와 감압 시(수축)의 압력-관절각 불일치를 역모델로 수학적 보정하여 제어 정밀도 확보
4 | 프란틀-이슐린스키 모델 | Prandtl-Ishlinskii (PI) Model | 다수의 플레이(Play) 연산자의 가중 선형 결합으로 복잡한 비선형 히스테리시스를 표현하는 현상학적 모델 | 공압 챔버의 경로 의존적 압력-굽힘각 오차를 역변환(Inverse PI)하여 보상 제어 신호 생성
5 | 폐루프 각도 제어 | Closed-loop Angle Control | 슬레이브 장갑에 부착된 유연 센서로 실제 굽힘각을 측정하고, 목표각과의 오차를 실시간 피드백 제어 | 환자의 손가락 경직이나 외력 변화에도 오버슈트 없이 목표 관절각(±3°)을 정확히 추종
6 | 풀-마이어 평가 | Fugl-Meyer Assessment (FMA) | 뇌졸중 환자의 상지/하지 운동 회복 수준을 정량화하는 가장 신뢰도 높은 임상 척도 (상지 66점 만점) | 에스포항병원 환자 대상 재활 장갑 중재 전/후 상지 및 손가락 운동성 기능 회복도 정량 평가
7 | 관절가동범위 | Range of Motion (ROM) | 관절이 손상이나 통증 없이 최대로 움직일 수 있는 각도 범위 (능동 AROM / 수동 PROM) | 뇌졸중 환자의 손가락 MCP, PIP 관절 굴곡-신전 최대 각도 측정 및 장갑 착용 시 보조 효율 검증
8 | 박스 앤 블록 검사 | Box and Block Test (BBT) | 1분 동안 한쪽 칸에서 다른 쪽 칸으로 옮긴 2.5cm 나무 블록의 개수를 세어 손의 기민성을 측정하는 검사 | 공압 장갑 착용 전/후 환자의 실질적 일상생활 파지-이동-놓기(Pick-and-Place) 수행 능력 비교
9 | 기구학적 순응성 | Mechanical Compliance | 외력에 대해 기구부가 유연하게 변형되어 충격을 흡수하고 안전성을 확보하는 물리적 특성 | 강성 외골격과 달리 환자의 불규칙한 손가락 관절 축에도 무리한 전단력 없이 자연스럽게 밀착
10 | 페일세이프 인터락 | Fail-safe Interlock | 시스템 이상(과압력, 통신 두절) 발생 시 즉각 안전 모드로 전환되는 이중 보호 기구 | 160 kPa 초과 압력 감지 시 즉시 전원 차단 및 상시 개방 솔레노이드 밸브를 통한 공기 전량 배기